Pielęgnacja okuć

Państwa okna i okna balkonowe są wyposażone w wysokiej jakości okucia rozwierano-uchylne. Te okucia należy regularnie kontrolować na uszkodzenia, odkształcenia i prawidłowe osadzenie; jest to ważne ponieważ niektóre z tych okuć posiadają właściwości wpływające na bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia bezusterkowego i wygodnego działania okien opisane niżej prace konserwacyjne należy wykonywać co najmniej raz do roku.

- Części okuć posiadające właściwości wpływające na bezpieczeństwo należy sprawdzić na mocne osadzenie i zużycie. Jeżeli to konieczne, dociągnąć śruby i zlecić wymianę wadliwych części fachowcowi.

- Części ruchome, miejsca zamknięć, zamykacze należy naoliwiać lub nanosić na nie odpowiedni smar (nadają się do tego takie środki smarownicze jak np. olej penetrujący - bez silikonu).

- W czasie malowania, lakierowania powierzchni należy uważać, aby nie pokryć np. części okuć.

- Okucia okien powinny być tak ustawione, aby ich obsługa nie sprawiała trudności. Ustawienia powinien dokonać fachowiec.

# Text boxes

##### Poz.: A, C, D

Miejsca smarowania

mające wpływ na działanie

##### Poz.: B

Miejsca smarowania

mające wpływ na bezpieczeństwo