Wietrzenie

Prawidłowe wietrzenie oznacza zdrowsze mieszkanie i oszczędności ogrzewania!

Aby uniknąć zbierania się wody na szybach termicznych, wilgotnych ścian w mieszkaniu, plam spowodowanych pleśnią lub grzybami w rogach pokojów itd., zalecamy stosowanie się do następujących wskazówek:

- Rano wietrzyć wszystkie pomieszczenia przez 20-30 minut!

- W zależności od wykorzystania pomieszczeń, wietrzyć je również w ciągu dnia 3-4 razy przez 15 minut.!

- Ponieważ okno w pozycji uchylonej nie zapewnia prawidłowego wietrzenia, okna należy szeroko otworzyć. W tym czasie należy wyłączyć ogrzewanie!

Dzisiejsze warunki życia bardzo często uniemożliwiają takie gwałtowne i długie wietrzenie a poza tym powodują straty ciepła. Dlatego też w nowo budowanych budynkach, które  posiadają bardzo dobrą izolację termiczną dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie odpowiedniej izolacyjności termicznej budynku i jednocześnie zdrowego klimatu w pomieszczeniach.